|  |
| --- |
| [Utrošak energenata](http://www.tehnicka-skola.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=72:2013-03-26-17-11-02&Itemid=28) |

|  |
| --- |
| utorak, 19 mart 2013 |
|   Tehnička školaČehovljeva br. 1KruševacUkupna kvadratura: 4 000 m²Broj učionica: 14Broj klima uređaja: 5Broj đaka: 760Fiskulturna sala: da Tehnička škola je, na osnovu saglasnosti Ministarstva prosvete i sporta br.361-01-00109/2001-03 od 03.07.2001.godine, donela odluku o podeli školskog prostora i školske zgrade površine 4.000 m2 i dvorište 20.000 m2, koje su do tada koristile zajednički Tehnička škola i Ekonomsko-trgovinska škola. Zgrada je podeljena fizički, osim fiskulturne sale i biblioteke koje su zajedničke, zajedničko je dvorište i prostor predviđen za sportske terene, zajednička je i nastavnička kancelarija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MESEC** | **STRUJA** | **VODA** | **GREJANJE** |
| **Količina****Кwh** | **cena** | **Količina (m³)** | **cena** | **Daljinsko grejanje****(toplana)** |
| **cena** |
| **JANUAR****2014** | **Zelena** | **VТ** | **309** | **61.314,44** | **331** | **8.334,25** | **353.750,00** |
| **NТ** | **53** |
| **Plava** | **VТ** | **11.631** |
| **NТ** | **1.987** |
| **Crvena** |   |   |
|   |   |
| **FEBRUAR****2014** | **Zelena** | **VТ** | **284** | **51.229,88** | **306** | **7.704,77** | **353.750,00** |
| **NТ** | **43** |
| **Plava** | **VТ** | **9.736** |
| **NТ** | **1.457** |
| **Crvena** |   |   |
|   |   |
| **MART****2013** | **АКТ** | **VT** | **11.280.000** | **44.365,26** | **281** | **6.946,66** | **347.318,50** |
| **MT** | **1.860.000** |
| **Zelena** | **ВТ** | **311** |
| **МТ** | **51** |
| **Plava** | **ВТ** | **10.969** |
| **МТ** | **1.809** |
| **APRIL****2013** | **АКТ** | **VT** | **9.600.000** | **45.425,13** | **331** | **8.182,72** | **347.318,50** |
| **MT** | **1.560.000** |
| **Zelena** | **ВТ** | **301** |
| **МТ** | **49** |
| **Plava** | **ВТ** | **9.299** |
| **МТ** | **1.511** |
| **MAJ****2013** | **АКТ** | **VT** | **9.600.000** | **45.425,13** | **331** | **8.182,72** | **347.318,50** |
| **MT** | **1.560.000** |
| **Zelena** | **ВТ** | **301** |
| **МТ** | **49** |
| **Plava** | **ВТ** | **9.299** |
| **МТ** | **1.511** |
| **JUN****2013** | **АКТ** | **VT** | **6.060.000** | **28.939,30** | **331** | **10.160,41** | **347.318,50** |
| **MT** | **960.000** |
| **Zelena** | **ВТ** | **312** |
| **МТ** | **50** |
| **Plava** | **ВТ** | **5.748** |
| **МТ** | **910** |
| **JUL****2013** | **АКТ** | **VT** | **2.160** | **11.185,10** | **296** | **7.317,48** | **347.318,50** |
| **MT** | **1.200** |
| **Zelena** | **ВТ** | **233** |
| **МТ** | **129** |
| **Plava** | **ВТ** | **1.927** |
| **МТ** | **1.071** |
| **AVGUST****2013** | **АКТ** | **VT** |  | **12.368,96** | **256** | **6.328,63** | **347.318,50** |
| **MT** |  |
| **Zelena** | **ВТ** | **239** |
| **МТ** | **122** |
| **Plava** | **ВТ** | **1.981** |
| **МТ** | **1.018** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEPTEMBAR****2013** | **Zelena** | **VT** | **293** | **36.479,86** | **332** | **8.207,44** | **347.318,50** |
| **MT** | **57** |
| **Plava** | **VТ** | **6.787** |
| **МТ** | **1.323** |
| **Crvena** |  |  |
|  |  |
| **OKTOBAR****2013** | **Zelena** | **VT** | **320** | **57.674,23** | **332** | **8.207,44** | **347.318,50** |
| **MT** | **42** |
| **Plava** | **VТ** | **11.080** |
| **МТ** | **1.458** |
| **Crvena** |  |  |
|  |  |
| **NOVEMBAR****2013** | **Zelena** | **VT** | **307** | **60.089,35** | **279** | **6.897,21** | **347.318,50** |
| **MT** | **43** |
| **Plava** | **VТ** | **13.313** |
| **МТ** | **1.877** |
| **Crvena** |  |  |
|  |  |
| **DECEMBAR****2013** | **Zelena** | **VT** | **307** | **54.686,71** | **329** | **8.133,27** | **347.318,50** |
| **MT** | **55** |
| **Plava** | **VТ** | **10.373** |
| **МТ** | **1.865** |
| **Crvena** |  |  |
|  |  |

 |